HYKZ-IV 型真空度测试仪

1.1概述

本仪器采用新型励磁线圈，运用磁控放电法测试灭弧室的真空度，具有测试精度高，稳定性好，智能化程度高的特点。

1.2技术指标

检测对象：各种型号真空开关管

检测方法：采用新型励磁线圈进行真空管的不拆卸测量。

适用范围：本仪器为一机多用型，可测多种型号真空开关管。

检测范围：10-5~10-1Pa

测量精度: 10-5~10-4Pa,25%

10-4~10-3Pa, 20%

10-3~10-2Pa, 20%

10-2~10-1Pa, 15%

外形尺寸：420×320×280mm3